時 分 ～ 通 報 訓 練

・火災発見者（ ）は、大声で火災があることを周囲の人に知らせる。 非常ベルで、火災の旨を知らせる。 ・通報者（ ）は、１１９番で通報する。 ① 「消防訓練通報」と言う ④ 燃えている場所（階等） ② 住所 ⑤ 逃げ遅れ者等の存否 ③ 対象物名（目標） ⑥ その他必要なこと ・非常放送（ ）は、非常放送設備で、火災の旨を緊急放送 ・連絡者（ ）は、（ ）に緊急連絡する。 （ ）に 〃 （ ）に 〃

時 分 ～ 避 難 訓 練

・避難誘導班（ ）は、屋内にいる人たちを屋外の安全な場所に誘導 （ ） 〃 ・防護班（ ）は、防火戸・防火シャッターを閉鎖する。《避難》 ・避難設備（ ）の操作方法（ ・ ・ ・ ） - 大声で知らせる。 あせらない！ 押さない！ 低い姿勢で！ ＜人員を把握する＞

時 分 ～ 消 火 訓 練

・消火班（ ）は、ＡＢＣ粉末消火器を火点近くに搬送して、 （ ）消火の姿勢をとる。 ・消火班（ ）は、屋内消火栓で初期消火態勢をとる。 （ ） ～消防職員の指導の下～ ・消火班（ ）は、模擬油火災の消火をＡＢＣ粉末消火器・水消火器使用 （ ） ～消防職員の指導の下～