## 1教育クラウド基盤
別紙3_要件チェックシート
No | 分類１ | 分類 | 機能 | 内容 | 必須 | 任意 加点 | 対応 | 記載項目・対応する商品 ・サービス名（該当がある場合のみ記載） | 備考
1 | 教育クラウド基盤導入 | 教育クラウド基盤 | 全体要件 | 全体最適の観点から仮想基盤がゼロトラストセキュリティ環境の脆弱性とならないようにネットワーク構成を含めて設計されていること。 | 〇
2 | 教育クラウド基盤導入 | 教育クラウド基盤 | 全体要件 | 現行のネットワーク環境から業務の負荷は最小限にして移行すること。システム停止期間等が必要な場合には、原則、利用想定時間帯は避け、市教委と調整の上、停止すること。 | 〇
3 | 教育クラウド基盤導入 | 教育クラウド基盤 | 全体要件 | 検収までのシステム・サービス利用にかかる費用は初期費に見込むこと。 | 〇
4 | 教育クラウド基盤導入 | 教育クラウド基盤 | 物品全般 | 導入後５年間は運用可能であり、サポート期限を経過しないようにバージョンアップが随時できるものを選定すること。 | 〇
5 | 教育クラウド基盤導入 | 教育クラウド基盤 | 物品全般 | ハードウェアは、原則２４時間３６５日対応オンサイト保守パックを５年分購入すること。 | 〇
6 | 教育クラウド基盤導入 | 教育クラウド基盤 | スケジュール | 既存仮想基盤サーバが11月末でリース満了となる。各サーバ・サービスにおいて、停止期間が発生しないよう移行すること。 | 〇
7 | 教育クラウド基盤導入 | 教育クラウド基盤 | スケジュール | 既存仮想基盤サーバのリース返却対応（データ消去、ラック取り外し）を実施すること。（R7.12月中を想定） | 〇
8 | 教育クラウド基盤導入 | 教育クラウド基盤 | 設置要件 | 伊丹市役所の指定するラック１台に収納できること。 KVM装置含め、サーバラックに設置する機器の合計U数を記載すること。 | 〇 | ○ |  | ○U数
9 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | 仮想化ホストサーバ要件 | 構成は3Tier/HCI、仮想化ソフトウェアは問わない。ただし、教職員約2,000人が安定した利用が可能な性能を持ち、障害耐性が高く、十分な運用実績を持つ製品の提案を行うこと。 | 〇
10 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | 仮想化ホストサーバ要件 | 継続利用を想定しているシステム、提案に含まれるオンプレミス上で稼働するシステム及び現時点で導入を想定しているシステムが安定して稼働する性能を備えること。 | 〇
11 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | 仮想化ホストサーバ要件 | 現在の仮想化基盤で稼働している業務システムの移行に際し、OSのバージョンアップ等マイグレーションを行うこと。 | 〇
12 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | 仮想化ホストサーバ要件 | 業務システムが稼働出来るスペックのサイジングを行うとともに、将来的なシステム移行や拡張を考慮したリソースを確保すること。 | 〇
13 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | 仮想化ホストサーバ要件 | 仕様に記載された搭載予定のゲストOSを含め搭載した結果、残るリソースを記載すること。 |  | ○ |  | ○VCPU数 ○GBメモリ数 ○TBストレージ容量
14 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | 仮想化ホストサーバ要件 | 仮想ホストサーバ1台が縮退しても、残仮想ホストサーバで稼働できるようn+1台構成とすること。 | 〇
15 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | 仮想化ホストサーバ要件 | 電源モジュールが冗長化されていること。 | 〇
16 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | 仮想化ホストサーバ要件 | 仮想ホストサーバ・ストレージが接続できるサーバスイッチを配備すること。また、サーバスイッチについても冗長構成とすること。 | 〇
17 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | ストレージ要件 | 物理的及びシステム的に耐障害性の機能があり、可用性、業務の継続性が高いストレージとなっているか。 | 〇
18 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | ストレージ要件 | データを暗号化して保存する機能を有すること。 | 〇
19 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | ストレージ要件 | 仮想マシンのコピーなどのオフロード機能やゲストOSのスナップショット取得時に性能を劣化させないなどの効率化に資する機能が備わっている。 |  | ○
20 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | ストレージ要件 | ランサムウェアを検知、対応するなどのセキュリティ機能を有していること |  | ○
21 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | ストレージ要件 | 管理者権限の乗っ取りや悪意のある操作によるバックアップデータの削除・改竄を防ぐ機能を有している。 |  | ○
22 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | ストレージ要件 | ストレージOSの標準機能として、正常に読み取りが可能なディスク内のデータを完全消去する機能を有すること。データ消去の方式は米国国防総省方式（DoD5220.22-M）等に準ずることができる様、書き込むデータパターンと書き込み回数を指定して実施する事ができること。第三者期間削除証明の認定を受けていること。データ消去の技術については、データの適正な消去のあり方を調査・研究 し、その技術的な基準を策定している協議会に加盟しているストレージであること。 |  | ○
23 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | リストアの必要なハードウェア障害が発生した際、少なくとも前日までの状態に復旧可能なこと（1日1回の夜間バックアップを想定）。 | 〇
24 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | 利用者のオペレーションミスが発生した際、可能な限り直近の状態に復旧可能とするため、スケジュール設定によりスナップショットが取得可能であること。スナップショットは64世代以上取得可能であること。 | 〇
25 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | 導入する仮想基盤サーバ、仮想マシン、ストレージ、ネットワーク機器に対し、障害監視を行い、自動検知・通知が可能であること。 | 〇
26 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | 導入する仮想基盤サーバ、仮想マシン、ストレージ、ネットワークに対し、リソース(CPU、メモリ、ネットワーク転送量)監視を行い、自動検知・通知が可能であること。 | 〇
27 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | 仮想化基盤上の仮想マシンのバックアップ取得にあたり、仮想マシンに個別にバックアップソフトのエージェントのインストールが必要ないこと。 |  | ○
28 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | バックアップソフトまたはストレージのバックアップ機能を利用して、バックアップ用ストレージに、バックアップが取得可能な構成とすること。 | 〇
29 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | バックアップは効率的な方式で日次バックアップを取得すること。保持世代は7世代以上とすること。 | 〇
30 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | バックアップのスケジュールは業務影響を考慮し、1次バックアップは夜間時間帯に完了できるように、本市と調整すること。 | 〇
31 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | 仮想マシン単位、ファイル単位のいずれもリストアを可能とすること。 | 〇
32 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | 万一のストレージ装置の障害発生を考慮し、バックアップ用ストレージに取得したバックアップデータを利用して、一時的に業務システムが稼働できること。 |  | ○
33 | 教育クラウド基盤導入 | 仮想基盤サーバ | バックアップ要件 | クラウドバックアップを構築すること。 |  | ○
34 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | コアスイッチ | 教職員2,000名が利用しても導入機器がボトルネックの原因となる遅延が発生しない性能を有すること。 | 〇
35 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | コアスイッチ | 外部ネットワーク回線及び導入する仮想基盤と10Gbps以上の速度で通信が可能なこと。 | 〇
36 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | コアスイッチ | 障害が発生しても引き続き業務継続できるように冗長化するなどの適切な範囲で対策されていること。 | 〇
37 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | コアスイッチ | 障害が発生しても速やかに復旧が可能なこと。 | 〇
38 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | ネットワーク外部からの脅威に対して対策できる機能を有していること。 | 〇
39 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 教職員2,000名が利用しても導入機器がボトルネックの原因となる遅延が発生しない性能を有すること。 | 〇
40 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 外部ネットワーク回線と10Gbps以上の速度で通信が可能なこと。 | 〇
41 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | ハードウェアとソフトウェアが一体となったアプライアンス機器であること。 | 〇
42 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | Active/Passive、Active/Active両方の冗長構成に対応していること。また、いずれの冗長構成でもアプリケーション識別やIPS機能、アンチウィルス機能も制限なく利用可能なこと。 | 〇
43 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 障害が発生しても引き続き業務継続できるように冗長化するなどの適切な範囲で対策されていること。 | 〇
44 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 冗長構成のOSアップグレード作業時、セッションを維持しつつアップグレード作業が可能であること | 〇
45 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | ファイアウォールのポリシーは送信元/送信先とアプリケーション名を元に処理可能であること。 | 〇
46 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 1つのセキュリティポリシーでIPv4およびIPv6通信に対するアクセス制御やアプリケーション識別による制御が可能であること。 |  | 〇
47 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 設定機能が充実しており効率的で柔軟な設定ができること。 | ○
48 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 特定のイベントを検知した場合、そのイベントの送信元もしくは宛先のIPアドレスに関する通信に対して、一定時間異なるセキュリティポリシーを自動的に適応することが可能であること。 |  | 〇
49 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | セッション数の増加に対策できる機能を有すること。 |  | 〇
50 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | ポリシーの使用状況や通信内容を分析し、既存のポリシーに対するポリシー最適化機能を有すること。 |  | 〇
51 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | ネットワークの通信や外部システムと連携し、様々な観点から識別・可視化できる機能を有すること。 | ○
52 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 脅威が確認された場合に、対象となるユーザを自動で隔離、または、通信を制限する機能を有すること。 |  | 〇
53 | 教育クラウド基盤導入 | ネットワーク機器 | ファイアーウォール | 未知の脅威に対して、対策できる機能を有していること。 |  | 〇
54 | 教育クラウド基盤導入 | 総合教育センターネットワーク機器 | 総合教育センターネットワーク機器 | 総合教育センター内のネットワークを維持できる機能を有すること。 | 〇
55 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | ファイルサーバ | 校務の重要な情報をオンプレファイルサーバに格納できること | 〇
56 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | ファイルサーバ | 各施設毎の割当ストレージ容量は既存のストレージ容量以上とすること | 〇
57 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | ファイルサーバ | 既存の所属別ストレージ容量を満たすこと。また、残るリソースを記載すること。 | ○ | ○ |  | ○TB残容量
58 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | ファイルサーバ | DFSを使用しパスを仮想化すること。 | 〇
59 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | ファイルサーバ | 個人毎／所属毎のフォルダに使用容量の制限を行うことができること。また、使用率などが一覧で確認可能なこと。 | ○
60 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | ファイルサーバ | 所属別フォルダ毎にクォータ（容量制限）等が設定できること | ○
61 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | ファイルサーバ | 個人毎／所属毎にファイルを保管し、ADサーバと連携し適正なアクセス権を設定することで、閲覧権限をコントロールできること。 | ○
62 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | アクセス制御 | 校務情報と共有情報に対して適切なアクセス制御ができること | 〇
63 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | セキュリティ | 校務情報と共有情報のセキュリティ対策の機能を有すること | 〇
64 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | ストレージ要件 | データを暗号化して保存する機能を有すること。 | 〇
65 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | バックアップ（短期・長期） | ①直近データ復元 利用者のオペレーションミスが発生した際など、可能な限り直近の状態に復旧可能とするため、スケジュール設定によりスナップショットが取得可能であること。スナップショットは64世代以上取得可能であること。ファイル単位で復元可能なこと。 | ○
66 | 教育クラウド基盤導入 | ファイルサーバ | バックアップ | ②過去データ復元 ファイルサーバの機能として、シャドーコピー機能により１日２回約１か月間バックアップの取得や月1回のフルバックアップを12カ月分取得して、必要に応じてリカバーできるようにすること。 | 〇
67 | 教育クラウド基盤導入 | 他物理サーバ | 物理サーバの設置 | 調達する仮想基盤以外に必要に応じてサーバを導入すること。 ※不要と判断した場合についても要件を満たしていることとする | ○
68 | 教育クラウド基盤導入 | その他 | 提案に必要な機器 | 本構成の稼働、運用に必要な機器は本調達に含めること。 | ○
69 | 教育クラウド基盤導入 | ソフトウェアライセンス | WindowsServerLicence | Windows Server Datacenter Licenceを必要数調達すること。 | ○
70 | 教育クラウド基盤導入 | ソフトウェアライセンス | Linuxサーバ | Linuxサーバを導入する場合、Red Hat Enterprise Linuxライセンスを必要数調達すること ※Linuxサーバを導入しない場合、調達しなくても仕様を満たすこととする。 | ○
71 | 教育クラウド基盤導入 | ソフトウェアライセンス | その他 | その他提案を実現する上で必要なソフトウェアライセンスを調達に含めること。 | ○
72 | 教育クラウド基盤導入 | サーバ移行要件 | ADサーバ 内部DNS | 既存機能を適切に維持しつつ、最新環境に適用し保守を継続できるようマイグレーションを行うこと。 | ○
73 | 教育クラウド基盤導入 | サーバ移行要件 | セキュリティサーバ WSUSサーバ | 既存機能を適切に維持しつつ、最新環境に適用し保守を継続できるようマイグレーションを行うこと。 ※提案により不要である場合は、満たしていることとする | ○
74 | 教育クラウド基盤導入 | サーバ移行要件 | 学校園、各施設 ファイルサーバ | データ、権限設定、DFS等設計・設定含め適切に移行を行うこと。 | ○
75 | 教育クラウド基盤導入 | サーバ移行要件 | 公開DNS サーバ | 公開DNSサーバは廃止するため、外部に5年分利用できるように用意すること。「itami.ed.jp」のドメインを引き続き利用する方針のため、必要な費用を見込むこと。 | ○
76 | 教育クラウド基盤導入 | サーバ移行要件 | 校務支援システム | スズキ校務支援システムのシステム設定・データを移行すること。 | ○
77 | 教育クラウド基盤導入 | サーバ移行要件 | 資産管理システム | SkySEA Client Viewをオンプレミス環境で継続利用する場合、適切にマイグレーション移行を行うこと。 資産管理システムをSkySEA Client Viewをオンプレミス環境以外で実現する場合、満たしていることとする | ○
78 | 教育クラウド基盤導入 | サーバ移行要件 | Garoon | Garoonのシステム設定・データを移行すること。OSは最新にバージョンアップすること。 | ○
79 | 教育クラウド基盤導入 | サーバ移行要件 | 担当教育・研修 | 導入時にシステム担当者３～４名を対象に、仮想基盤の管理に関する研修を実施すること。 | ○
80 | 教育クラウド基盤導入 | 運用管理 | 担当教育・研修 | 毎年、システム担当者1名を対象に、提案する仮想基盤の管理に関するハンズオン研修を準備すること。（講習チケットの手配を想定している） Webラーニング形式も可とする。なお、会場研修の場合は国内とし、旅費・交通費は市が負担する。 | 〇
※記入について ・「対応」は必ず記入(可能は〇、条件付きは△で備考に追記、不可能は×)
・記載項目～、備考は必要に応じて記入

## 2ゼロトラスト
別紙3_要件チェックシート
No | 分類１ | 分類 | 機能 | 内容 | 必須 | 任意 加点 | 対応 | 記載項目・対応する商品 ・サービス名（該当がある場合のみ記載） | 備考
81 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 全体設計 | 全体設計 | 各種ソリューション・サービスの影響で端末やネットワークの動作が不安定になったり、通信速度が低下することがないように設計すること。 | 〇
82 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 全体設計 | 全体設計 | 検収・検認までのシステム・サービス利用にかかる費用は初期費に見込むこと。M365A5ライセンス含む。 | 〇
83 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 全体設計 | 全体設計 | 学校内だけでなく、自宅等の学校以外の場所からも一定の制限のもとで校務系各システム、学習系各システムへアクセスできる設計としつつも、ランサムウェア対策その他のセキュリティに配慮した設計とすること。 | 〇
84 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 全体設計 | 全体設計 | バックアップ・リストアのサービスレベル向上について考慮した設計とすること。 | 〇
85 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 全体設計 | 全体設計 | 本調達にもとづく機器、ライセンスについて、基本的には5年間の利用を想定したものとし、発注者側の円滑な業務に資することができるよう、ＨＷ及びＳＷ保守について対応すること。 | 〇
86 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 全体設計 | 全体設計 | 発注者がすでに契約しているライセンスを利用する場合、そのライセンスの利用に係る経費と、受注者が発注した差額に係る経費について、保守費との相殺その他の形態で発注者の費用負担軽減となるようにすること。 マイクロソフト365A5ライセンスなど | 〇
87 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 全体設計 | 全体設計 | Windows端末、iPad、Macbook、AndroidなどのマルチOSに対応していること。 | 〇
88 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 認証基盤 | 全体設計 | M365＋SASEを基本とし足りない部分に必要な認証基盤を調達すること。 | 〇
89 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 選定サービスの共通事項 | クラウドサービス | 提案するクラウドサービスの提供水準（サービス内容、提供範囲等）と品質保証（サービス稼働率、故障等の復旧時間等）を提示できること。 | 〇
90 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 選定サービスの共通事項 | クラウドサービス | 提案するクラウドサービス・事業者はサービスを安定して5年間提供可能な企業・団体であること、5年の間でサービスが停止になった場合には代替サービスを無償で提供すること。 ただし、伊丹市が選定したクラウドサービスは対象外とする。 | 〇
91 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 選定サービスの共通事項 | クラウドサービス | 提案するクラウドサービス・事業者はセキュリティリスクに対して高度な技術的対策、物理的対策、人的対策が整備されていること。 | 〇
92 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 選定サービスの共通事項 | クラウドサービス | 提案するクラウド事業者は、伊丹市が所有しクラウド上に保存しているデータを無断で閲覧・加工・利用及び第三者への提供をしないと確約すること。 | 〇
93 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 選定サービスの共通事項 | クラウドサービス | 提案するクラウドサービス・事業者はサプライチェーン対策、各廃棄時のデータ消去、ネットワーク経路、データの暗号化などに考慮されていること。 | 〇
94 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 選定サービスの共通事項 | クラウドサービス | 提案するクラウドサービス・事業者は障害に対して対策があることに加えて、サービス停止時間等の速やかな情報提供が可能な体制が整っていること。 | 〇
95 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 選定サービスの共通事項 | クラウドサービス | 提案するクラウドサービス・事業者は、クラウドサービスにおいて扱う情報資産や情報システム等について、日本の法令が適用されること及び係争等における管轄裁判所が日本国内であること | 〇
96 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 選定サービスの共通事項 | クラウドサービス | 提案するクラウドサービス・事業者は、５年後のサービス更新時に既存データの抽出などが可能で、別のシステムへの移行が容易であること。 | 〇
97 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 認証基盤 | アクセス制御 | 使用するネットワーク又は情報システムごとにアクセスする権限のない教職員等がアクセスできないように、システム上制限できること。 | 〇
98 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 認証基盤 | マルチOS | 教職員が利用する端末はWindows/iPadOS/iOS/Androidと多岐にわたるため、マルチOSで認証基盤を利用できること。また、教職員1名が複数端末を所有することに留意すること。 | ○
99 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 認証基盤 | セルフサービスパスワードリセット | ユーザーが自分でパスワードをリセットできること | ○
100 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 認証基盤 | ログ機能 | ユーザーの認証時間、認証結果、アカウント名などの認証に係る記録を5年間保存すること。 | 〇
101 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 認証基盤 | テレワーク | テレワーク時でも認証基盤で認証を行った上、安全にファイル共有システムにアクセスできること。 | 〇
102 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 認証基盤 | ISMAP登録 | 提案するSASEがISMAPに登録されていること |  | 〇
103 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 多要素認証 | 多要素認証 | システムのログイン時に不正アクセス防止のため、ログイン時のIDパスワードによる認証、生体認証、端末認証など複数の要素を組み合わせ認証する多要素認証機能を有すること。 | 〇
104 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 多要素認証 | パスワードレス認証 | 認証要素にパスワードを使用しないパターンでの認証が可能なこと。生体認証＋端末認証などを想定。 | ○
105 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 多要素認証 | 認証機能 | 生体認証は外光が強いなど学校園所の利用環境の影響を考慮し、他人受入率・本人拒否率を段階的に変更可能な機能を有すること。 |  | ○
106 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 多要素認証 | 認証機能 | ネットワーク障害などの一時的なオフライン環境でも利用できること。 | 〇
107 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 多要素認証 | 認証機能 | 通常の負荷における環境において、デバイス起動後から認証完了までが3秒以内であること。 | 〇
108 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 多要素認証 | 認証機能 | 複数の利用者が1つの共通Windowsアカウントに対して認証を行えること。また、どの利用者が認証したか監査可能な機能を有すること。 | 〇
109 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 多要素認証 | 認証機能 | 利用者が怪我や体調変化等により生体情報が一時的に利用できなくなった場合の代替認証手段を用意すること。また、代替認証手段が不要になれば元に戻せること。 | 〇
110 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | リスクベース認証 | 条件付きアクセス | ユーザーのリスクレベルに応じてポリシーを設計しアクセスを制御できること | 〇
111 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | リスクベース認証 | リスクベース認証 | 各システムへのアクセスに対し、端末のIPアドレスやWebブラウザ、場所や時間などが通常と異なる際のリスクを判定し、追加の認証を行う方式であるリスクベース認証を行えること。 | 〇
112 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | シングルサインオン | シングルサインオン（SSO） | 教職員の負担を減らすために、一度のログインで、可能な限り複数のアプリケーションにアクセスできること | 〇
113 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 通信経路の暗号化 | 通信経路の暗号化 | システムの利用において、ネットワーク通信経路上にて、第三者により通信内容が盗み見られることを防止できる設計であること。ただし、学校内のネットワークなど本調達範囲外については可能な範囲で配慮すれば良い。 | 〇
114 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | Web フィルタリング | Web フィルタリング | インターネットへ接続をする場合、教職員等のパソコン、モバイル端末に対して不適切なウェブページの閲覧を防止するWebフィルタリング等の対策をおこなうこと。 i-Filter@cloudを想定している。 | 〇
115 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | Web フィルタリング | Web フィルタリング | 児童生徒タブレットはi-filter@cloud GIGAスクール版を2030年10月末まで別途購入予定であるため留意して設計すること。 ※児童生徒タブレットへのフィルタリングの初期設計・初期設定は本調達範囲外である。 | 〇
116 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | Web フィルタリング | Web フィルタリング | 現在、i-Filter@cloudは児童生徒と同じサイトを利用している。職員用に別途テナントを作成し通信を分けること。また、児童とは別のグローバルIPを取得すること。 |  | 〇
117 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | モバイル端末管理（MDM） | モバイル端末管理（MDM） | モバイル端末向けにMDMを調達すること。 | ○
118 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | モバイル端末管理（MDM） | モバイル端末管理（MDM） | 遠隔消去機能を有すること。 | 〇
119 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | モバイル端末管理（MDM） | モバイル端末管理（MDM） | 指導者用タブレット(iPad第8世代/第9世代) 930台のMDMとしてIntuneを使用する。管理上必要なサービスなどがあれば提案すること。 | 〇
120 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | モバイル端末管理（MDM） | モバイル端末管理（MDM） | 職員の私用端末の利用（BYOD）の試験環境用に100U分含めて調達すること。また、試験実施時に協力すること。 |  | ○
121 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | アンチウイルス | 次世代保護 | 次世代のウイルス対策を提供し、リアルタイムで脅威を検出・ブロックできること。 | 〇
122 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | デバイス管理 | デバイス管理 | 組織所有およびユーザー所有のデバイスを管理できること。 | 〇
123 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | デバイス管理 | デバイス管理 | Android、iOS/iPadOS、macOS、Windows、Linuxのデバイスをサポートすること。 | 〇
124 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | デバイス管理 | アプリ管理 | アプリの展開、更新、削除が可能であること。 | ○
125 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | デバイス管理 | アプリ管理 | Microsoft 365アプリを有効にし、Win32およびLOBアプリを展開できること。 |  | 〇
126 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | デバイス管理 | アプリ管理 | アプリ保護ポリシーを作成し、アプリ内のデータを保護できること。 |  | 〇
127 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | デバイス管理 | Win端末管理 | Windows端末は遠隔操作による画面操作が可能なこと。 ※主にヘルプデスクが利用することを想定している。 | 〇
128 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | デバイス管理 | オフラインログ | Windows端末の操作ログについて取得できること。オフライン時の操作ログについても、ネットワーク復帰時に取得できること。 | 〇
129 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | ファイル暗号化 | 校務情報等の重要な情報資産を取り扱う端末に対し、当該データ暗号化等の措置により、不正アクセスや教員の不注意等による情報流出への対策できること。 | 〇
130 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | ファイル暗号化 | ファイルを暗号化して保護できること | 〇
131 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | ファイル暗号化 | 校務用端末上に保存した平文ファイルに対し、対象ファイルを開くことなくファイル暗号化を行うこと。 |  | 〇
132 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | ファイル暗号化 | 本業務で導入するファイルサーバに対し、平文ファイルを保存した際に対象ファイルを開くことなく、ファイル暗号化を行うこと。 |  | 〇
133 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | 秘密度ラベル | ファイルに秘密度ラベルを適用できること | 〇
134 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | アクセス制御 | 暗号化されたファイルへのアクセスを制御できること | 〇
135 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | 自動ラベル付け | ファイルに自動で秘密度ラベルを付けることができること | 〇
136 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | 透かしとヘッダー | ファイルに透かしやヘッダーを追加できること |  | 〇
137 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | 監査とレポート | 暗号化されたファイルの使用状況を監査し、レポートを生成できること |  | 〇
138 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | モバイルアクセス | 暗号化されたファイルにモバイルデバイスからアクセスできること |  | 〇
139 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | データ暗号化 | 統合管理 | 暗号化されたファイルを一元管理できること |  | 〇
140 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | EDR | EDR | 校務情報等の重要な情報資産を取り扱う端末に対し、当該端末の状況および通信内容を監視し、異常、あるいは不審な挙動を検知・発報できること。 | 〇
141 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | EDR | インシデント対応 | インシデント検知後の対策として、管理コンソールからの指示、もしくは事前のポリシー等により被疑端末を隔離（ネットワークから遮断）することが可能であること。 また、隔離中は管理コンソールとの接続のみ維持できること。 | 〇
142 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | EDR | インシデント対応 | 管理コンソールより、端末の隔離解除が可能であること。 | 〇
143 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | EDR | インシデント対応 | EDRやSASE等、提案するシステム・サービスにおいて脅威の検出やログ分析を行うこと。 | 〇
144 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | IDS/IPS | IDS/IPS | セキュリティに関する事案を検知するため、情報システムを常時監視し、特に重要な情報資産へのアクセスについては、侵入検知システム（IDS）や侵入防御システム（IPS）などの対策を行うこと。 | 〇
145 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | WAF | WAF | インターネットと繋がっているサーバ（Webサーバ）への外部からの攻撃を検知し、防御する機能であるWAF（Web Application Firewall）を必要に応じて導入すること。 | 〇
146 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | アクセス制御 | 端末やユーザーの状態（パッチ適用状況やマルウェア対策など）に応じたアクセス制御が可能であること。 | 〇
147 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | 安全なアクセス | 端末からネットワーク制御サービスへのアクセスが安全に行えること。 | 〇
148 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | 安全なアクセス | 外出先からも内部環境へ安全にアクセスできること。 | 〇
149 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | 安全なアクセス | インターネット、SaaS、本市オンプレミスサーバのいずれの通信に対しても、同様のセキュリティポリシー（脅威防御機能など）が講じられていること。 | 〇
150 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | エージェントの動作 | エージェントインストールが必要な場合、レスポンスに影響を与えないこと。 | 〇
151 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | インターネット接続制御 | 物理端末からインターネットへの直接接続を制御できること。 | 〇
152 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | IP通信の可視化と制御 | 全てのIP通信について可視化・制御が可能であること。 | 〇
153 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | SSL復号・スキャン・再暗号化 | SSL復号・スキャン・再暗号化ができること。 | 〇
154 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | URLフィルタリング | URLフィルタリングが可能であること。 | 〇
155 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | グローバルIPアドレスの共用防止 | グローバルIPアドレスが他団体と共用されないこと。 | 〇
156 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | グローバルIPアドレスの変更防止 | グローバルIPアドレスが変更されないこと。 | 〇
157 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | クラウド認証とアクセス制御 | ログオン後にクラウド認証を使用してログインし、認可された資源へのアクセスが許可されること。可能な限りマルチOSに対応すること。 | 〇
158 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | クラウド認証とアクセス制御 | ログオン後のSASEへの認証時にIDパスワードを入力せずにSSOで認証できること。可能な限りマルチOSに対応すること。 | 〇
159 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | クラウド認証とアクセス制御 | ログオン後に強制的にSASEへ認証を行う機能を有すること。 | 〇
160 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | クラウド認証とアクセス制御 | ログイン前に、端末ログインに使用する特定サーバ（ActiveDirectory・多要素認証システム）に対してVPN通信を行える機能を有すること。 |  | 〇
161 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | クラウド認証とアクセス制御 | 本市学校園内外のネットワークを判別し、それぞれでアクセス可能なシステム・SaaSの制御が可能なこと。 |  | 〇
162 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | クラウド認証とアクセス制御 | 本市学校園内で利用する場合、オンプレミスサーバに対して、SASEを経由せずにセンターFW経由でアクセスが可能なこと。ただし、その場合はセンターFWでSASEと同等のセキュリティを確保できていること。 |  | 〇
163 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | クラウド認証とアクセス制御 | クラウド認証が利用できない場合でも、端末にログインできる方法があり、セキュリティが確保されていること。 | 〇
164 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | グループ単位のポリシー設定 | グループ単位にポリシー設定が可能であること。 | 〇
165 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | データセンターの分散 | ネットワーク制御サービスの接続点が複数の場所に分散されていること。 | 〇
166 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | DOS攻撃への対応 | DOS攻撃への対応が可能であること。 | 〇
167 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | トラフィック分析 | トラフィック分析により攻撃を特定できること。 | 〇
168 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | ネットワーク接続制御 | 外部ネットワークに接続した際に、ネットワーク上の端末との通信を制限できること。 | 〇
169 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | パフォーマンスの維持 | デバイス数やユーザー数が増加しても性能が低下しないこと。 | 〇
170 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | フィッシングサイトの防止 | フィッシングサイトへのアクセスを防げること。 | 〇
171 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | 固定グローバルIPアドレス | 固定グローバルIPアドレスを付与できること。 | 〇
172 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | マルウェア・スパイウェアの検知・遮断 | マルウェア・スパイウェアの通信を検知・遮断できること。 | 〇
173 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | リソースの枯渇防止 | 他団体の利用状況によってリソース枯渇や渋滞が発生しないこと。 | 〇
174 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | ログの保管・分析 | 通信のログを保管・分析できること。 | 〇
175 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | ログの保存場所 | ログを国内のサーバに保存できること。 | 〇
176 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | ログの保存期間 | ログを6年以上保存できること。 | 〇
177 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | シグネチャやパターンファイルの更新 | シグネチャやパターンファイルの情報更新が自動で行われること。 | 〇
178 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | シームレスな制御 | アクセス先IPアドレスが変更されてもシームレスに制御できること。 | 〇
179 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | 統合ポリシー設定 | 統合されたポリシー設定でインターネットアクセスと内部環境へのアクセスを管理できること。 | 〇
180 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | 通信の可視化 | 通信の送信元・送信先の情報を可視化できること。 |  | 〇
181 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | 脅威や通信の視覚的表示 | 脅威や通信を視覚的に表示し、情報をフィルタして抽出できること。 |  | 〇
182 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ネットワーク制御サービス | 独自テナント運用 | ネットワーク制御サービスが独自のテナントで運用できること。 | 〇
183 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ID管理 | アカウントの管理 | 教職員アカウントおよび児童生徒アカウントの管理において、セキュリティ面、利便性、授業での活用を考えてテナントの構成やIdpの場所など最適な設計を提案すること。 | 〇
184 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ID管理 | システム連携 | アカウント管理は可能な限りシステムと連携して、効率的な管理が可能なこと。 | 〇
185 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ID管理 | 事前登録と反映 | 予約更新など、事前の作業で作業負荷を分散する仕組みがあること。 |  | 〇
186 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ID管理 | データインポート/エクスポート | 市教委の要望に応じて、必要な形でデータの提供が可能なこと。 | ○
187 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ID管理 | 猶予期間設定 | 人事異動時に旧所属のセキュリティグループに一定期間権限を残す猶予期間を設定できること |  | 〇
188 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ID管理 | 文字対応 | 外字の取り扱いについて、行政事務表示文字を扱うことが可能 |  | 〇
189 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | メール機能 | 教職員のメール機能を提供すること。オンプレミスでの構築は認めない。 | 〇
190 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | メール機能 | メールボックスのサイズが50GB以上であること。 | 〇
191 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | メール機能 | 誤送信防止機能を備えていること。 |  | 〇
192 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | メール機能 | 複数のデバイスから一貫してメールにアクセスできること。 | 〇
193 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | スパム対策ポリシー | スパムフィルタリングポリシーを構成し、スパムメールを検出・ブロックできること。 |  | 〇
194 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | スパム対策ポリシー | カスタムスパム対策ポリシーを作成し、特定のユーザー、グループ、またはドメインに適用できること。 |  | 〇
195 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | スパム対策ポリシー | スパムメールを迷惑メールフォルダーに自動的に移動できること。 |  | 〇
196 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | スパム対策ポリシー | スパムメールを自動的に削除できること。 |  | 〇
197 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | ウイルス対策ポリシー | マルウェア対策ポリシーを構成し、ウイルスを検出・ブロックできること。 | 〇
198 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | ウイルス対策ポリシー | マルチエンジンのマルウェア対策を提供し、リアルタイムでウイルスを検出できること。 | 〇
199 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | ウイルス対策ポリシー | 検疫機能を使用して、ウイルス感染メールを隔離できること。 | 〇
200 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | ウイルス対策ポリシー | マルウェア対策ポリシーをカスタマイズし、特定の要件に応じて設定を変更できること。 |  | 〇
201 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | メール機能 | メールセキュリティ | 外部ドメインにメールを送信する際、自動パスワード付きZIP化ではなく、ファイルストレージ連携機能を用いて、データの送信が可能なこと。 |  | ○
202 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 資産管理 | 資産管理機能 | 管理コンソールがあること | 〇
203 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 資産管理 | 資産管理機能 | 各クライアントコンピューターに関する各種ハードウェア情報を、資産情報として自動的に収集できること。 | 〇
204 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 資産管理 | 資産管理機能 | 資産情報の検索機能が充実していること | 〇
205 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 資産管理 | 資産管理機能 | 管理対象端末に対して、プログラムの配布や実行、解除機能を有すること | 〇
206 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 資産管理 | 外部記憶媒体の使用制限機能 | USBデバイスの書き込み制限、及び監視など管理する機能を有すること。 | 〇
207 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 資産管理 | 操作ログ収集機能 | クライアントコンピューターに対して行われた操作・通信状況等をオフライン環境においても記録する機能を有すること。 | 〇
208 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 資産管理 | セキュリティ対策 | セキュリティ対策機能を有していること。 | 〇
209 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ログ機能 | ログ機能 | マイクロソフト365に関わるログ及びセキュリティに関わるログを6年間保存できるシステムを提案すること。 | 〇
210 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | ログ統合横断検索機能 | SIEM機能 | 保存されたログを元にSIEM機能を有すること。 | ○
211 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 運用管理 | 運用管理 | 学校などの勤務場所と在宅勤務時について、一部クラウドサービスにアクセスできない等の権限制御の違いが付けられること。 |  | 〇
212 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 運用管理 | 運用管理 | 検収までのシステム・サービス利用にかかる費用は初期費に見込むこと。 | 〇
213 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 運用管理 | 運用管理 | 伊丹市はBYODとして教職員の私用機器の利用は認めてないが、将来的に利用を行う場合のセキュリティ対策を含めた運用を提案すること。 |  | 〇
214 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 運用管理 | 担当教育・研修 | 導入時、システム担当者４～９名を対象に、提案するｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ環境の一連のシステムの説明、管理者操作デモを実施すること。（半日以上一日以内、場所は実環境が触れる市役所会議室を予定している） | 〇
215 | ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ 環境構築 | 運用管理 | 担当教育・研修 | 毎年、システム担当者３～４名を対象に、提案するｾﾞﾛﾄﾗｽﾄｾｷｭﾘﾃｨ環境の一連のシステムの説明、管理者操作デモを実施すること。（半日以上一日以内、場所は実環境が触れる市役所会議室を予定している） | 〇
※記入について ・「対応」は必ず記入(可能は〇、条件付きは△で備考に追記、不可能は×)
・記載項目～、備考は必要に応じて記入

## 3M365
別紙3_要件チェックシート
No | 分類１ | 分類 | 機能 | 内容 | 必須 | 任意 加点 | 対応 | 記載項目・対応する商品 ・サービス名（該当がある場合のみ記載） | 備考
216 | M365A5環境構築 | M365環境構築 | 環境構築全般 | M365A5のツールを徹底的に活用したいと考えている。最適な設計・設定等を市と協議して構築すること。 | 〇
217 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | 運用管理 | Teams、SharePointの利用状況のレポーティング機能を有すること、また制限をかけた状態でレポーティング機能を管理部門以外に解放できること |  | 〇
218 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | 運用管理 | 利用中のTeams、SharePointサイトコレクションに対してどのような変更が起きたのかタイムラインで把握できること |  | 〇
219 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | 運用管理 | Teams、SharePointサイトコレクション単位でのゲストアクセス機能のON/OFF設定ができること。 |  | 〇
220 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | 運用管理 | ゲストアクセスが有効なTeamsへのゲストユーザーのファイル共有やファイル閲覧禁止の設定ができること。 |  | 〇
221 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | 運用管理 | Teams、SharePointへの容量設定機能を有すること。 |  | 〇
222 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | セキュリティ管理 | 定期的なアクセス権限の棚卸・通知、変更フローの設定ができること。 |  | 〇
223 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | セキュリティ管理 | 利用者のユーザー/ゲストユーザー追加申請及びその承認ワークフローを設定できる機能を有すること。 |  | 〇
224 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | セキュリティ管理 | ゲストユーザーの有効期間設定や棚卸プロセス、EntraIDから自動削除できるルールを定義した招待ワークフローを設定できる機能を有すること。 |  | 〇
225 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | ライフサイクル管理 | 設定した有効期限に対する継続利用確認や延長・削除のワークフローを設定できる機能を有すること。 |  | 〇
226 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | ライフサイクル管理 | 未使用のTeamsやSharePointサイトへの警告・利用延長・削除のワークフローを設定できる機能を有すること。 |  | 〇
227 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | ライフサイクル管理 | 容量枯渇時の自動通知、容量拡張申請のワークフローを設定できる機能を有すること。 |  | 〇
228 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | 全体管理 | 出向者、異動者、退職者の権限引継ぎ、OneDriveデータの移動をできる機能を有すること。 | 〇
229 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | 全体管理 | ADセキュリティグループ、配布リストまたはほか365グループと連携したTeamsメンバーを変更できる機能を有すること。 |  | 〇
230 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | 全体管理 | Microsoft365監査ログの永続保管とログの検索機能を有すること。 | 〇
231 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | ワークフロー | 承認者を10ユーザー以上選択でき、ファイル添付とメモ機能を有するワークフロー機能を利用可能なこと。また管理者が定型ワークフローを構築でき、利用者に提供できること。 |  | 〇
232 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | セキュリティ | チーム、SharePointサイトの権限管理について不正エラーを検出・削除（自動）する仕組みを具備すること |  | 〇
233 | M365A5環境構築 | M365運用管理 | セキュリティ | 不正なアクセスおよびユーザのファイル保存やコピーに対して、対策できる機能を有すること | 〇
234 | M365A5環境構築 | EntraID設定 | 基本機能 | EntraID及び補助ソリューションにより、各種校務系システム、学習系システムにSS0できるよう設計すること。 | 〇
235 | M365A5環境構築 | EntraID設定 | 基本機能 | EntraID及び補助ソリューションによる各種校務系システム、学習系システムへのSS0について、初期の連携構築作業を実施すること。 | 〇
236 | M365A5環境構築 | EntraID設定 | 基本機能 | 人事異動や組織改変、学校内の児童生徒進級処理に対して、ツール等を使用し柔軟かつ簡単に対応できるよう考慮すること。 | 〇
237 | M365A5環境構築 | Exchange Online 設定 | ドメイン対応 | 新規メールシステムにおいても現在のドメイン：itami.ed.jpを継続して利用できること。なお旧システム内のメールデータ移行は不要とする。 | 〇
238 | M365A5環境構築 | Exchange Online 設定 | 所属メール | 各所属(学校園所、教育委員会事務局各課)ごとに無料で使用できる共有のメールボックスが提供されること。 | 〇
239 | M365A5環境構築 | Exchange Online 設定 | 所属メール | 管理者の許可によりユーザーに対して無料で使用できる共有のメールボックスが提供されること。 | 〇
240 | M365A5環境構築 | Exchange Online 設定 | 転送機能 | 管理者が任意のアドレスを別のアドレスにメールの転送設定ができること。 | 〇
241 | M365A5環境構築 | Exchange Online 設定 | バックアップ | 6年分のメール送受信及び内容をアーカイブとして確認・転送できること。 |  | 〇
242 | M365A6環境構築 | Exchange Online 設定 | メール機能 | メールデータの自動バックアップ機能を備えていること。 | 〇
243 | M365A5環境構築 | Exchange Online 設定 | A1対応 | 伊丹市教育委員会事務局が追加で作成したMicrosoftアカウント（office365A1）を使用してメールシステムを利用する場合においても、高水準のセキュリティを担保できること。 |  | 〇
244 | M365A5環境構築 | SharePoint 設定 | ファイル共有 | 指定したユーザ間でファイルを共有できるように設定すること。 | 〇
245 | M365A5環境構築 | SharePoint 設定 | クォータ | フォルダ毎にファイル容量の制限を設けること。 | 〇
246 | M365A5環境構築 | SharePoint 設定 | テレワーク | テレワーク時でも認証基盤で認証を行った上、安全にファイル共有システムにアクセスできること。 | 〇
247 | M365A5環境構築 | SharePoint 設定 | ファイル操作 | 現状利用しているWindowsエクスプローラのように、ツリー構造表示・操作ができること。 |  | 〇
248 | M365A5環境構築 | SharePoint 設定 | セキュリティ | セキュリティの観点から利用ユーザの操作（フォルダ作成など）を制限・管理できるような機能を有すること。 | 〇
249 | M365A5環境構築 | SharePoint 設定 | セキュリティ | ユーザの権限変更やグループの設定などが柔軟に対応できること。 | 〇
250 | M365A5環境構築 | SharePoint 設定 | セキュリティ | 未使用フォルダの一覧が出力できるなどのフォルダ管理が可能なこと。 |  | 〇
251 | M365A5環境構築 | SharePoint 設定 | セキュリティ | 自動でセキュリティに関わる状況の通知や改善を行える機能を有すること。 |  | 〇
252 | M365A5環境構築 | その他 | ２要素認証 | 外部端末においても、２要素認証が実行できること |  | 〇
253 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | セキュリティポリシーに違反するチームやチャネル、外部ユーザの招待等があれば定期的に自動抽出し、システム管理者に通知できること |  | 〇
254 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | 用途別にチーム、SharePointサイトコレクションに対して、個別の共有リンクの作成制限と利用可能期間を設けれること |  | 〇
255 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | Teamsに付帯するチームサイト内の権限とチームのメンバーシップを比較し、差異があった場合は修正する機能を有すること |  | 〇
256 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | Teams、SharePointサイトの所有者は特定のユーザーのみ権限を持てるといった制限ができること |  | 〇
257 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | Teamsに付帯するチームサイトに対しては権限の継承を強制できること |  | 〇
258 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | 特定形式（zip,cmdなど）のファイルはアップロードできない機能を有すること |  | 〇
259 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | Teams、SharePointサイトにて外部共有が無効となっているサイトにアクセス権を持つゲストユーザを検出・削除（自動）する仕組みを具備すること |  | 〇
260 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | 外部に共有しているコンテンツの一覧が確認できること |  | 〇
261 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 運用管理 | 現状の潜在的なリスクを直感的に確認できるダッシュボードを有していること、またダッシュボードの内容をエクスポートできること |  | 〇
262 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | 外部端末利用 | 認証された外部端末において、チャット機能を利用できること。またチャット機能以外の利用を制限できること。 |  | 〇
263 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | セキュリティ管理 | アクセス箇所やアクセスを試みた回数からアカウント盗難の可能性のある危険なユーザーを一覧し、その場でサインインのブロックができること |  | 〇
264 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | セキュリティ管理 | Teams・SharePointOnlineサイトにメンバ登録のないゲストユーザ（ゴーストユーザ）を検出・削除（自動）する仕組みを具備すること |  | 〇
265 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | セキュリティ管理 | リスクの高いコンテンツに関しては利用者に通知を出す機能を有すること |  | 〇
266 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | セキュリティ管理 | 一定期間アクセスをしていない外部ユーザーを自動で削除できること |  | 〇
267 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | セキュリティ管理 | Teams、SharePointサイトコレクション、OneDrive for Business,M365グループ内に格納されているファイルをスキャンし、機密度を3つのレベルで定義できること |  | 〇
268 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | セキュリティ管理 | Teams、SharePointサイトコレクション、OneDrive for Business,M365グループ内に格納されているファイルをスキャンし、アクセス可能ユーザー数から共有範囲を3つのレベルで取得できること |  | 〇
269 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | セキュリティ管理 | ファイルレベルでの権限、リスク、アクティビティが確認できること |  | 〇
270 | M365A5環境構築 | M365ポリシー管理 | セキュリティ管理 | ユーザーレベルでの権限、リスク、アクティビティが確認できること |  | 〇
271 | M365A5環境構築 | 運用管理 | 担当教育・研修 | 毎年、システム担当者1名を対象に、M365環境の管理に関するハンズオン研修を準備すること。（講習チケットの手配を想定している） Webラーニング形式も可とする。なお、会場研修の場合は国内とし、旅費・交通費は市が負担する。 | 〇
272 | M365A5環境構築 | 運用管理 | 利用者教育・研修 | 毎年、利用者を対象に、M365環境の操作に関するハンズオン研修を実施する、もしくは研修動画を作成すること。研修動画については毎年更新すること。 | 〇
※記入について ・「対応」は必ず記入(可能は〇、条件付きは△で備考に追記、不可能は×)
・記載項目～、備考は必要に応じて記入

## 4ヘルプデスク
別紙3_要件チェックシート
No | 分類１ | 分類 | 機能 | 内容 | 必須 | 任意 加点 | 対応 | 記載項目・対応する商品 ・サービス名（該当がある場合のみ記載） | 備考
273 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 法令遵守 | 関係諸法令を遵守すること。 労働基準法、労働安全衛生法など労働関連法令等の遵守はもちろんのこと、人件費の積算に当たっては、地域別最低賃金を守ること。 | 〇
274 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 執務者服装 | 勤務中は必ず名札を着用すること。（自社のもので可。） 社員証など身分証明書、あるいは社名、担当者名を記載した名札など、勤務中は身分がわかるものを常時見えるように首から掛けるなどすること。 | 〇
275 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 体制 | 本市へ常駐者を配置し、ヘルプデスク業務を実施すること。常駐者は1～2名/日とする。 常駐作業員を交代するときには事業者にて十分に引継を行い、業務に支障がないようにすること。 また、常駐者を配置せず、事業者が整備している拠点（センター）で一括してヘルプデスク業務を実施する提案も可とする。 以下の体制を選択すること 常駐型（常駐作業、コールセンター、現地へ派遣対応） 常駐型（常駐作業）＋拠点型（コールセンター、現地へ派遣対応） 拠点型（コールセンター、現地へ派遣対応、必要に応じて訪問作業） | ○ | 〇 |  | 常駐型 常駐型＋拠点型 拠点型 常駐型を採用する場合、常駐人員数について記載すること。
276 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 体制 | 各施設に1時間以内の駆けつけができる体制を構築すること。 （想定時間算出方法） 自動車の場合、一般道路の平均旅行速度は約34km/h、高速道路では約79km/hとし、市外の場合、伊丹市役所までの経路で算出すること。 なお、交通手段と費用は受託者が負担すること。（常駐型の現地へ派遣対応含む） | ○
277 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 体制 | 各施設に30分以内の駆けつけができる体制を構築すること。 （想定時間算出方法） 自動車の場合、一般道路の平均旅行速度は約34km/h、高速道路では約79km/hとし、市外の場合、伊丹市役所までの経路で算出すること。 なお、交通手段と費用は受託者が負担すること。（常駐型の現地へ派遣対応含む） ※市内もしくは常駐型の対応の場合、仕様を満たすこととする。 |  | ○
278 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 体制 | 教職員からの問合せについて、コールセンターを設置する場合、受け付ける電話番号の種類について明記すること。 フリーダイヤル 市内局番 市外局番/IP電話/携帯電話/その他 |  | 〇 |  | 選択してください フリーダイヤル 市内局番 市外局番/IP電話/携帯電話/その他
279 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 体制 | 故障・不具合機器を各施設まで回収に行くこと。また、修理が完了した後に各施設まで配布に行くこと。職員利用機器は即時対応、児童生徒のGIGAタブレットについては、各学校の予備機で即時代替機を作成・配布できる環境であれば、最低月１回の回収でも構わない。 | ○
280 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 対応時間 | ヘルプデスクの受付対応時間は下記のとおりとする。 ■ 土・日・祝祭日・12/29～1/3 を除く月曜日～金曜日 9:00～17:30 本市が必要とする場合において、時間外作業に対応できること。 ※本契約の範疇で、協議の上、時間外作業に対応できること。 ※「法定停電対応」は契約に含むこと。 | 〇
281 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 対応時間 | コールセンターの受付対応時間について以下拡張して提案する。 ■ 土・日・祝祭日・12/29～1/3 を除く月曜日～金曜日 8:00～18:00 |  | ○
282 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 対応時間 | コールセンターの受付対応時間について以下拡張して提案する。 ■ ２４時間３６５日受付 |  | ○
283 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 時間外対応 | 時間外対応として月あたり10時間以上の残業時間を見込むこと。 |  | ○
284 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 時間外対応 | 時間外対応した場合に、通常時間に振替対応できること。※時間外作業に係る経費は別途精算せず、双方の協議の上、作業日を1日減らすなど日程調整で対応すること。 |  | ○
285 | 教育総合ヘルプデスク委託 | 全体 | 定例会 | 実施した作業や各種提案等について月次報告書（様式任意）を作成するとともに、毎月本市へ来庁し報告できること。 緊急の場合は、随時報告できること。 | 〇
286 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 衛生管理 | (常駐提案の場合) 執務室場所等の整理及び清掃を定期的に行い、発生したごみについては本市の指定する方法により処理すること。 | 〇
287 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 社内体制 | (常駐提案の場合) 常駐作業員が解決できない問合せ等について、社内でバックアップできること。 | 〇
288 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 教職員問い合わせ | 教職員からのパソコン・タブレットの操作方法、アプリケーション及びサービス全般に関する問い合わせ（電話・訪問・メール等）を受付け、原則、当日作業時間内に回答することを目標とする。なお当日回答できない案件は自社内で解決し、翌日回答を目標として解決する。 ※案件によっては検討に日数を要するもの、対応不可なものも想定されるが、その場合は管理責任者または副管理責任者が本市担当者と協議する。 | 〇
289 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 一次受付障害対応 | 職員からの端末・ソフトウェア・サービス・プリンタ等に関するトラブル連絡（電話・訪問・メール等）を受付け、即時回答できるものは解決する。 対応に際しては、本市担当者はもとより、導入業者、各種サポート、窓口と連携し、電話・訪問・メール、リモート操作等を行う。必要に応じて、各施設へ出張して対応する。 | 〇
290 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 操作指導 | パソコン・タブレット等の操作方法、アプリケーション及びサービスの利用上の操作指導を行う。 ※遠隔操作による対応を基本とするが、現場で直接行う場合もある。 | 〇
291 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 相談業務 | 軽微なExcel 関数・VBA 等の利用などMS Officeに関する操作方法等について利用者の相談に対応する。 ※案件によっては検討に日数を要するものも想定されるが、その場合は管理責任者又は副管理責任者が本市担当者と協議する。 | 〇
292 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 障害切り分け エスカレーション | 障害が発生した場合には、障害の原因切り分けを行い、対応作業を行う。但し、解決に至らない件については、本市担当者への引継ぎを行うと共に復旧及び原因究明に向け、最大限の協力を行う。 | 〇
293 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 修理業務 修理手配 | 端末故障時には可能な限り故障の原因を特定し、必要に応じて予備機への交換あるいは軽微な修理などに対応する。 ※保守対象機器は除く。また、パーツ等は本市が提供あるいは手配する。 原則として、機器導入業者が一元的に保守受付をしているので、本市担当者の許可を得たうえで、修理の依頼を行う。導入機器は、リース物品もあり、動産保険に加入している。事故等の場合は、本市担当者より動産保険申請の手続きを行うので、修理業者および学校園と連携し調整を行う。 | 〇
294 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 障害切り分け エスカレーション | クライアント、ネットワーク、サーバ機器等のハードウェアやソフトウェアにおける障害を発見もしくは申告を受付けた場合に、障害の切分け、デスパッチを行う。また、軽微な修理作業等を行うこと。その際、必要に応じて庁外の施設へ出張して対応する。また、その際の作業履歴をドキュメントに残し、完了までの状況把握を行う。 | 〇
295 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 棚卸 | 本市教委の所有するICT機器(サーバ・ネットワーク・クライアント)の台帳等を整備すること。資産管理ツールによる管理でも構わない。また、学校園においては学期に１度の棚卸しを教職員にて行っているが、棚卸リストの作成・発送・進捗管理を行うこと。学校園に対する催促業務も含む。 また、学校から市教委に対して行われる機器の導入申請結果を元に管理台帳の更新を行う。本市から依頼があった場合は、データとして提示できること。 | ○
296 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 教育系端末 キッティング | 新規・異動・端末故障対応時に、端末を設定する。 設定内容はシステム導入により適宜変更する。 ソフトウェアイメージ(雛形)を利用する場合には、イメージ管理も行うこと。 | 〇
297 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | ソフトウェアメンテナンス | 原則クライアントに対し、当市の情報システム運用に応じた各種アプリケーション及びプリンタドライバ等をインストールあるいはアンインストールを行う。また、脆弱性が見つかった場合にはアップデートを行うこと。 | 〇
298 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | データ消去作業 | パソコンのデータ消去について、本市が指定するデータ消去ツールにて、リース返却パソコンあるいは廃棄パソコン等のデータ消去作業を実施する。なお、ツールで消去不可な場合はHDD を物理的に破壊する作業を実施する。 ※大量な場合など原則、別途業者で対応するが、時折、少量対応することを想定。 ※本市は磁気消去機材等保有していない。 | 〇
299 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 法廷停電対応 | 年１～２回（過去は休日、時間は終日）、総合教育センター及び伊丹市役所の法定停電に伴う、サーバ停止・起動作業に対応すること。当該対応にかかる費用については、本提案費用内に含まれていること。 | 〇
300 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | プリンター等運用支援 | 各施設に設置の複合機、大型プリンター、デュプリケーターなどの機器操作方法の習得に努め、軽微な操作方法を利用者に指導すること。 | 〇
301 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | マニュアル作成 | 端末設定手順書、ソフトウェアインストール手順書及び障害対応についてのマニュアルを作成すること。 | 〇
302 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | セルフヘルプ | 市教委が導入しているシステムの職員向け操作マニュアルの作成支援を行うこと。セルフヘルプのためのFAQなどを整備すること。また、それらのメンテナンスを行うこと。 | 〇
303 | 教育総合ヘルプデスク委託 | ヘルプデスク対応 | 貸出物品管理 | 市教委が貸出用として整備している端末の管理を行うこと。貸出用機器のOSバージョンアップなどのメンテナンスも含む。貸出物品にはWindowsノートパソコン、Macbook、研修で使用するタブレットなどを含む。 | 〇
304 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | 基本事項 | 本提案に係るシステム・サービス等の不具合対応については、24時間365日の受付、対応とすること。 ※本対応に係る時間外作業については、上記本市からの依頼での時間外作業には該当しない。 | ○
305 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | アカウントの管理・保守・運用 | 本市と協議の上、ユーザー作成や氏名変更、共有フォルダの作成や設定、変更などアカウントの設定変更作業をすること。 アカウント管理は本調達範囲内であるので、サーバのハード/ソフトウェアのメンテナスも含む | 〇
306 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | ファイルサーバ運用 | ファイルサーバにおいて、クォータの管理やバックアップされたデータから復元などに対応する。 ファイルサーバは本調達範囲内であるので、サーバのハード/ソフトウェアのメンテナンス、障害対応も含む。 | 〇
307 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | サーバ管理 | 本市教委にて管理対象の機器について、通常の運用に必要な設定変更作業を行う。また、サーバの状態を定期的に確認し、異常やその予兆が発見された場合は、本市担当者に報告する。サーバの脆弱性情報を定期的に確認し、重大な脆弱性が発見された場合には本市担当者へ報告・協議の上、必要に応じてサーバのメンテナンス作業（ファームウェアのバージョンアップ・セキュリティパッチ等）を行うこと。 ネットワーク通信機器の交換、軽微な修繕や配線作業等を行うこと。ネットワークの通信状況も定期的に確認すること。 | 〇
308 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | サーバ管理 | サーバ障害時は、必要に応じて、保守ベンダーの指示、又はマニュアルに従い、再起動等の対応を行うこと。保守業者の指示に基づきサーバ―の再起動等の迅速な復旧支援を行うこと。 | 〇
309 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | サーバ管理 | サーバのバックアップの確認及びバックアップ媒体の管理を実施すること。 | 〇
310 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | 端末管理等 | 端末管理情報を整備すること。 | 〇
311 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | 端末管理 | 不正にインストールされたソフトを発見した場合やアンチウィルスソフト等においてウィルスが発見された場合は、本市に対して報告すること。 | 〇
312 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | ネットワークメンテナンス | ＬＡＮケーブルを作成することがある。（Cat5e・LAN ケーブル） ※物品は本市が提供する。 ネットワーク障害時には、執務室内のハブの交換作業、ＬＡＮケーブルの修繕等軽微な対応は実施すること。※物品は本市が提供する。 | 〇
313 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | ネットワーク監視 | ネットワーク監視ソフトによりネットワークの状況を確認すること。 現在はフリーソフトによりping確認を行っている。 障害の可能性がある場合は、本市担当者に直ちに報告すること。 | 〇
314 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 GIGA運用支援 | 異動更新業務対応 | 教職員の人事異動・休職・復帰や児童生徒の入学、転入、転出、卒業、進級に伴う端末、ソフトウェア、システムなどの設定変更を行う。教職員の端末は回収、再設定し、各校に配布する作業を実施すること。回収配布に伴う移動手段は受注者で準備すること。年度更新も含む。 | 〇
315 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | 利用調査 | 市教委からの指示を受け、児童生徒貸与タブレットや教職員端末の各種ログを用いて利用状況を報告すること。また、ログ情報の保持期間が短いサービスについては１週間に１度ログをダウンロードして、ファイルストレージに保存するなどの対応を行い、遡れるようにすること。(無線APの管理ソフトを想定) | 〇
316 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | セキュリティ運用管理 | パターンファイルについては、常に最新のものが使用されているか確認を行うこと。 | 〇
317 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | セキュリティ運用管理 | ウィルスの感染情報については、定期的に報告を行うこと。 | 〇
318 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | セキュリティ運用管理 | 最新のパッチ適用の際には、事前に検証を行うこと。 | 〇
319 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | セキュリティ運用管理 | Webフィルタリングサービスについて、本市から依頼があった場合にサイトの閲覧可否の設定作業を行うこと | 〇
320 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | セキュリティ運用管理 | ウィルス感染の疑いが発覚した際には、SoCと連携のうえ至急該当端末を取り除き、ウィルスが当該学校園及び他の学校園等の端末に感染していないか確認すること。 | 〇
321 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | セキュリティ運用管理 | ウィルス感染時は、SoCと連携のうえ原因を突き止めるとともに、原因がセキュリティホールやソフトウェアの脆弱性にある場合は、至急でセキュリティパッチやソフトウェアのバージョンアップ等の対応を行うこと。 | 〇
322 | 教育総合ヘルプデスク委託 | システム運用保守 | 監視・監査 | 資産管理ソフトなどを使用し、定期的に端末の使用状況やセキュリティポリシー違反、職務専念義務違反がないか簡易な監査を実施すること。疑義の生じる教職員が確認された場合、報告すること。時期、範囲、頻度は未定であり、協議により決定する。 | 〇
323 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 24時間365日の有人監視を行い、アラートの発生の確認・ログの分析等を行うこと | 〇
324 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 監視や分析によりセキュリティインシデントを検知した場合には、30分以内に通報すること(SLO) | 〇
325 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 発生したセキュリティインシデントの原因について、ログ分析等を実施し、重要度、緊急度を報告すること。報告内容には、一次対処方法を含め提示すること | 〇
326 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 有人による24時間365日の電話受付(日本語対応)や一次対処（隔離や停止などのオペレーション）が可能なこと | 〇
327 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | セキュリティインシデントの検出状況及びセキュリティインシデントへの対応状況等について、月１回レポートを作成し、提出すること | 〇
328 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 初動対応に当たっては、情報漏えいを防ぐことを最優先事項とすること。対応基準の詳細については、受託者と協議の上で決定すること | 〇
329 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | セキュリティインシデントが発生した場合にどのように対応するかについて、対応フローや体制、連携等を具体的に示し、設計書に明記すること | 〇
330 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 運用期間中に、手順書や設計書において、内容の変更が生じた場合には、随時改訂(無制限)を行い、更新履歴を付して提出すること | 〇
331 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 二次解析において、原因究明、影響範囲調査、および恒久的対処支援がサービスとして提供できること。また必要に応じてSoC対象以外の機器のログも参照できること | 〇
332 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 製品の脆弱性情報を能動的に調査し、注意喚起、また必要に応じてパッチ適用も提供可能なこと | 〇
333 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 対応支援にあたり、SoCとセキュリティソフトベンダ等のマルウェア解析機関と連携が可能であること | 〇
334 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | SoCサービス | 別途SoCサービスを導入する場合、SoCサービスから通報された内容の詳細・確認・対応等を実施すること | ○
335 | 教育総合ヘルプデスク委託 | SoC | CSIRT運用支援 | 本市教委がCSIRT組織時には連携し対応すること | 〇
336 | 教育総合ヘルプデスク委託 | GIGA運用支援 | 端末捜索 | 市教委からの指示を受け、児童生徒貸与タブレットや教職員端末を紛失した時に無線アクセスポイント管理ソフトウェアなどを用いて最終接続位置や、最終通信履歴などの検索を行い、学校に情報提供すること。また遠隔で端末のロックやデータ消去などの必要な措置を行うこと。内容については別途協議の上、決定する。 | 〇
337 | 教育総合ヘルプデスク委託 | GIGA運用支援 | 保護者対応 | 稀に保護者から、学校と保護者間の連絡アプリ（まなびポケット）についての問い合わせがある。（年１０回未満）。保護者所有のスマートフォンでログインができないなどの問い合わせになるが、操作支援もしくは、操作マニュアルの案内などの支援を行うこと。 なお、教育委員会事務局からパスワードを教えることはないので、本人確認業務はない。 | 〇
338 | 教育総合ヘルプデスク委託 | GIGA運用支援 | 保護者対応 | 児童生徒・保護者向けの問合せ対応を業務範囲に含めること。 (別途条件がある場合は△を記入し、詳細を記載すること) |  | 〇
339 | 教育総合ヘルプデスク委託 | GIGA運用支援 | 主な作業 | 利用者情報の更新や利用端末の変更等に合わせて、必要なソフトウェア等をインストール、アンインストールを実施するなどして端末設定および動作確認作業を行う。また、そのために必要な調査、管理作業を行う。児童生徒のタブレット端末のパスワード失念によるロック解除や、アプリケーションの配布、毎年の無線APのSSIDパスワード変更などを行う。 | 〇
340 | 教育総合ヘルプデスク委託 | その他 | 案件管理 | ヘルプデスクの対応状況について、市職員が受託者に連絡することなく把握できる方法を提案すること。 |  | 〇
341 | 教育総合ヘルプデスク委託 | その他 | サービス向上・品質管理 | ヘルプデスクの対応について、常にサービス向上、サービス品質の高いレベルでの維持を目的とした仕組みを提案すること。 |  | 〇
342 | 教育総合ヘルプデスク委託 | その他 | 業務引継 | 契約期間中において業務に従事する者に異動が生じた場合は、遅滞なく業務の引継ぎを完了させ、速やかに市教委に通知すること。 契約期間が満了または受託業務が中断した場合は遅滞なく市教委または次期事業者に必要事項の業務引継ぎを完了すること。 | 〇
343 | 教育総合ヘルプデスク委託 | その他 | ICT支援員連携 | 本市が直接雇用している会計年度任用職員であるICT支援員（情報通信技術支援員）からの問い合わせに対応する。ICT支援員は担当校を日毎にローテーションして巡回しているため、スケジュールを把握すること。また、校務支援作業のために学校現場での作業を行う必要がある場合にはICT支援員と直接連携して作業を行うこと。 | 〇
※記入について ・「対応」は必ず記入(可能は〇、条件付きは△で備考に追記、不可能は×)
・記載項目～、備考は必要に応じて記入