非常電源系統標準図

1 受電用開閉器の二次側から分岐する場合

2 主変圧器の二次側から受電する場合

3 引込開閉器がない場合

4 引込開閉器がある場合

5 蓄電池設備による場合

上記以外の場合

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　現場と一致する図記号を○印で囲むこと。

３　CB：自動遮断器、CD：断路器、PCS：プライマリーカットアウトスイッチ

(自動遮断器付)、Tr：変圧器、S：開閉器(自動遮断器付)

WH：積算電力計、L：リミッター、C：開閉器(自動遮断器付)

PF：電力ヒューズを示す。